## Tabel 29
Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : | Cimahi
Tahun : | 2021
No. | Nama Sungai | Titik Pantau | Lintang | Bujur | Waktu sampling (tgl/bln/thn) | Temperatur (ºC) | pH | DHL (mg/L) | TDS (mg/L) | TSS (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/lt) | COD (mg/L) | NO2 (mg/L) | NO3 (mg/L) | NH3 (mg/L) | Klorin bebas (mg/L) | T-P (mg/L) | Fenol (µg/L) | Minyak dan Lemak (µg/L) | Detergen (µg/L) | Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml) | Total coliform (jmlh/ 1000 ml) | Sianida (mg/L) | H2S (mg/L) | Cd Terlarut (mg/L) | Cr +6 (mg/L) | Cu Terlarut (mg/L)(*) | Pb Terlarut (mg/L) | Zn Terlarut (mg/L)(*) | Fe Terlarut (mg/L)(*) | Mn Terlarut (mg/L)(*) | Klorida (mg/L) | Fluorida (mg/L) | Sulfat (mg/L) | Arsen (mg/L) | Hg (mg/L) | Ba (mg/L) | Co (mg/L) | Se (mg/L) | Debit (m3/s) | Beban Pencemar Aktual (kg/hari)
1 | Cisangkan | Sungai Cisangkan Hulu | 06⁰ 52' 15,69" | 107⁰ 32' 06,23" | 20 Februari 2020 | 24.1 | 7.47 | NA | 268 | 17 | 3.22 | 7 | 18 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | 0.03 | <0,29 | 0.03 | 1.65 | 0.5 | 275500 | 1789000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.028 | tt | 0.02 | tt | 0.17 | 25.9 | 0.19 | 26 | 0.001 | tt | 0.015 | tt | tt | 0.02 | 12.096
2 |  | Sungai Cisangkan Tengah | 06⁰ 52' 57,26" | 107⁰ 31' 46,20" | 18 Februari 2020 | 26.7 | 7.41 | NA | 330 | 27 | 1.65 | 17 | 54 | 0.4 | <2 | 2.4 | 0.04 | <0,29 | 0.099 | 1.5 | 0.6 | 261300 | 2755000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.01 | tt | 0.03 | 0.02 | 0.37 | 32.3 | 0.28 | 21 | 0.002 | tt | 0.03 | tt | tt | 0.19 | 279.072
3 |  | Sungai Cisangkan Hilir | 06⁰ 52' 57,2" | 107⁰ 31' 46,2" | 18 Februari 2020 | 27 | 7.4 | NA | 440 | 10 | 2.34 | 14 | 46 | 0.29 | 2.2 | 2.2 | 0.02 | <0,29 | 0.017 | <1,25 | 0.3 | 50400 | 1017000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.02 | tt | 0.004 | 0.18 | 0.22 | 39.9 | 0.36 | 4 | 0.002 | tt | tt | tt | tt | 2.4 | 2903.04
4 | Cibaligo | Sungai Cibaligo Hulu | 06⁰ 53' 87,6" | 107⁰ 03' 32,9" | 19 Februari 2020 | 26.3 | 7.63 | NA | 416 | 14 | 3.82 | 42 | 91 | 2.35 | <2 | 1.7 | 0.04 | 0.3 | 0.083 | <1,25 | 0.43 | 789000 | 1793000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.06 | tt | 0.04 | 0.19 | 0.07 | 38.1 | 38.1 | 33 | 0.002 | tt | 0.01 | tt | tt | 0.35 | 1270.08
5 |  | Sungai Cibaligo Tengah | 06⁰ 54' 31,2" | 107⁰ 33' 06,5" | 19 Februari 2020 | 28 | 7.5 | NA | 672 | 30 | 1.88 | 46 | 78 | <0,01 | <2 | 1.8 | <0,02 | <0,29 | 0.008 | <1,25 | 0.3 | 1046200 | 1523000 | 0.04 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.12 | tt | 1.72 | tt | 0.02 | 51.7 | 0.3 | 59 | 0.001 | tt | 0.024 | tt | tt | 0.24 | 953.856
6 |  | Sungai Cibaligo Hilir | 06⁰ 55' 29,5" | 107⁰ 32' 58,9" | 19 Februari 2020 | 28.4 | 7.51 | NA | 1274 | 62 | <1 | 54 | 126 | <0,01 | 2.1 | 6.8 | 0.02 | 0.6 | 0.048 | 1.7 | 0.5 | 3873000 | 46110000 | <0,008 | <0,09 | tt | 0.039 | 0.05 | tt | 0.004 | tt | 0.21 | 138 | 0.9 | 76 | 0.002 | tt | tt | tt | tt | 0.09 | 419.904
7 | Cibeureum | Sungai Cibeureum Hulu | 06⁰ 54' 37,45" | 107⁰ 34' 07,31" | 17 Februari 2020 | 26.2 | 7.35 | NA | 477 | 53 | 6.7 | 7 | 28 | 0.51 | 5.7 | 1.1 | 0.03 | <0,29 | 0.055 | <1,25 | 0.15 | 633000 | 17930000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.02 | tt | 0.04 | 0.35 | 0.05 | 70.5 | 1.03 | 28 | 0.001 | tt | 0.023 | tt | tt | 8.78 | 5310.144
8 |  | Sungai Cibeureum Tengah | 06⁰ 55' 09,7" | 107⁰ 33' 55,5" | 17 Februari 2020 | 25.2 | 7.27 | NA | 464 | 67 | 3.43 | 8 | 40 | 0.5 | 4.8 | 1.12 | 0.02 | <0,29 | 0.023 | <1,25 | 0.2 | 645000 | 12500000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.019 | tt | 0.03 | 0.34 | 0.12 | 64.7 | 0.8 | 32 | 0.002 | tt | tt | tt | tt | 1.51 | 1043.712
9 |  | Sungai Cibeureum Hilir | 06⁰ 55' 55,0" | 107⁰ 33' 42,9" | 17 Februari 2020 | 26 | 7.45 | NA | 712 | 60 | 3.88 | 10 | 37 | 0.49 | 6 | 1.74 | 0.02 | <0,29 | 0.09 | <1,25 | 0.19 | 196000 | 2359000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.02 | tt | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 72.09 | 1.04 | 53 | 0.002 | tt | 0.01 | tt | tt | 10.4 | 8985.6
10 | Cilember | Sungai Cibabat Hulu | 06⁰ 52' 28,9" | 107⁰ 33' 41,3" | 20 Februari 2020 | 24.3 | 7.64 | NA | 398 | 28 | 2.17 | 17 | 32 | 0.6 | 4.1 | 0.9 | 0.04 | <0,29 | 0.02 | 1.7 | 0.144 | 214300 | 689000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.02 | tt | 0.01 | tt | 0.57 | 27.5 | 0.24 | 23 | 0.002 | tt | 0.02 | tt | tt | 0.73 | 1072.224
11 |  | Sungai Cibabat Tengah | 06⁰ 53' 21,9" | 107⁰ 33' 24,3" | 17 Februari 2020 | 25.9 | 7.17 | NA | 398 | 24 | 2.53 | 38 | 74 | 0.3 | <2 | 5.3 | 0.04 | <0,29 | 0.004 | 1.56 | 0.51 | 2419600 | 12033000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.01 | tt | 0.08 | 0.03 | 0.4 | 43.5 | 0.26 | 16 | 0.002 | tt | 0.02 | tt | tt | 0.06 | 196.992
12 |  | Sungai Cibabat Hilir | 06⁰ 54' 00,8" | 107⁰ 32' 54,6" | 19 Februari 2020 | 30.4 | 7.65 | NA | 1522 | 13 | 3.82 | 47 | 97 | 0.02 | <2 | 4.2 | 0.03 | <0,29 | 0.055 | <1,25 | 0.6 | 1413000 | 3873000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.01 | tt | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 109.1 | 0.5 | 92 | 0.002 | tt | tt | tt | tt | 0.02 | 81.216
13 | Cimahi | Sungai Cimahi Hulu | 06⁰ 51' 17,6" | 107⁰ 33' 44,6" | 20 Februari 2020 | 22 | 7.81 | NA | 204 | 96 | 1.77 | 27 | 59 | 0.07 | <2 | 0.3 | 0.03 | <0,29 | 0.07 | <1,25 | 0.05 | 31000 | 200000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.02 | tt | 0.01 | 2.06 | 0.53 | 4.6 | 0.15 | 9 | 0.001 | tt | 0.012 | tt | tt | 0.7 | 1632.96
14 |  | Sungai Cimahi Tengah | 06⁰ 53' 37,37" | 107⁰ 32' 27,60" | 18 Februari 2020 | 25.3 | 7.86 | NA | 193 | 295 | 3.7 | 19 | 42 | 0.13 | <2 | 0.67 | 0.03 | <0,29 | 0.014 | <1,25 | <0,02 | 262000 | 2650000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.02 | tt | 0.01 | 0.26 | 0.54 | 10.6 | 0.33 | 10 | 0.002 | tt | tt | tt | tt | 1.59 | 2610.144
15 |  | Sungai Cimahi Hilir | 06⁰ 54' 31,2" | 107⁰ 33' 06,5" | 18 Februari 2020 | 25.5 | 7.64 | NA | 304 | 149 | 5.91 | 8 | 26 | 0.15 | 2.6 | 0.8 | 0.03 | <0,29 | 0.017 | <1,25 | 0.04 | 860000 | 4040000 | <0,008 | <0,09 | tt | <0,034 | 0.02 | tt | 0.01 | 0.19 | 0.63 | 24.1 | 0.28 | 21 | 0 | tt | tt | tt | tt | 0 | 0
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (2020)
Keterangan :
1. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan UPTD Laboratorium Kabupaten Bandung
2. (-) menunjukkan tidak menguji parameter tersebut
PERIODE II
No. | Nama Sungai | Titik Pantau | Lintang | Bujur | Waktu sampling (tgl/bln/thn) | Temperatur (ºC) | pH | DHL (mg/L) | TDS (mg/L) | TSS (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | NO2 (mg/L) | NO3 (mg/L) | NH3 (mg/L) | Klorin bebas (mg/L) | T-P (mg/L) | Fenol (µg/L) | Minyak dan Lemak (µg/L) | Detergen (µg/L) | Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml) | Total coliform (jmlh/ 1000 ml) | Sianida (mg/L) | H2S (mg/L) | Cd Terlarut (mg/L) | Cr +6 (mg/L) | Cu Terlarut (mg/L)(*) | Pb Terlarut (mg/L) | Zn Terlarut (mg/L)(*) | Fe Terlarut (mg/L)(*) | Mn Terlarut (mg/L)(*) | Klorida (mg/L) | Fluorida (mg/L) | Sulfat (mg/L) | Arsen (mg/L) | Hg (mg/L) | Ba (mg/L) | Co (mg/L) | Se (mg/L) | Debit (m3/s) | Beban Pencemar Aktual (kg/hari)
1 | Cisangkan | Sungai Cisangkan Hulu | 06⁰ 52' 260" | 107⁰ 32' 101" | 16 Juli 2020 | 23 | 8.1 | 393 | 246 | 27.2 | 3.11 | 115 | 330 | 0.28 | 1.7 | 0.053 | NA | 0.85 | 0.45 | 4.95 | 2.72 | 10700000 | 800000 | 0.013 | 0.067 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.0198 | 0.26 | 33.3 | 0.1 | 28.6 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.09 | 894.24
2 |  | Sungai Cisangkan Tengah | 06⁰ 52' 57,05" | 107⁰ 31' 46,23" | 16 Juli 2020 | 23 | 7.75 | 500 | 240 | 33.5 | 1.8 | 24.6 | 54.8 | 0.06 | 2.2 | 0.053 | NA | 0.827 | 0.79 | 4.83 | 3.2 | 10000 | 1120000 | 0.016 | 0.087 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.05 | 0.64 | 45 | 0.1 | 24.1 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.33 | 701.3952
3 |  | Sungai Cisangkan Hilir | 06⁰ 52' 01,17" | 107⁰ 31' 59,83" | 16 Juli 2020 | 25 | 7.55 | 1000 | 530 | 56 | 1.11 | 43 | 130 | 0.05 | 3.1 | 0.053 | NA | 0.796 | 0.86 | 3.44 | 2.011 | 4400000 | 140000 | 0.012 | 0.364 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.25 | 0.71 | 108 | 0.1 | 95.6 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.9 | 3343.68
4 | Cibaligo | Sungai Cibaligo Hulu | 06⁰ 53' 856" | 107⁰ 33' 336" | 15 Juli 2020 | 24 | 7.96 | 500 | 268 | 59 | 4.65 | 40.9 | 100 | 0.06 | 4.4 | 0.053 | NA | 1.1 | 1.09 | 7.55 | 2.74 | 15200000 | 1400000 | 0.015 | 0.095 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.03 | 0.23 | 47 | 0.1 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.3 | 1060.128
5 |  | Sungai Cibaligo Tengah | 06⁰ 54' 508" | 107⁰ 33' 114" | 15 Juli 2020 | 25 | 7.88 | 838 | 450 | 41.5 | 3.83 | 27.6 | 69.9 | 0.08 | 0.9 | 0.053 | NA | 4.73 | 0.69 | 3.74 | 1.98 | 1620000 | 1040000 | 0.108 | 0.096 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.02 | 0.05 | 0.38 | 88.1 | 0.1 | 69.5 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.11 | 262.3104
6 |  | Sungai Cibaligo Hilir | 06⁰ 52' 492" | 107⁰ 32' 983" | 15 Juli 2020 | 27 | 8.19 | 19.7 | 1109 | 78 | 0.16 | 69 | 217 | 0.1 | 2.1 | 0.053 | NA | 2.6 | 1.36 | 13.8 | 4.24 | 19600000 | 1400000 | 0.045 | 0.464 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.14 | 0.45 | 99.1 | 0.1 | 184 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.14 | 834.624
7 | Cibeureum | Sungai Cibeureum Hulu | 06⁰ 54' 625" | 107⁰ 34' 133" | 15 Juli 2020 | 23 | 8 | 637 | 351 | 72.5 | 8.28 | 34.8 | 68 | 0.81 | 5.6 | 0.053 | NA | 0.98 | 0.46 | 6.17 | 0.574 | 900000 | 1100000 | 0.011 | 0.05 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 88.1 | 0.89 | 72.5 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.33 | 992.2176
8 |  | Sungai Cibeureum Tengah | 06⁰ 55' 953" | 107⁰ 33' 55,3" | 16 Juli 2020 | 24 | 7.86 | 721 | 460 | 58 | 3.75 | 26.6 | 60.4 | 0.88 | 3 | 0.053 | NA | 3.57 | 0.66 | 1.38 | 1.24 | 1390000 | 720000 | 0.045 | 0.069 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.03 | 0.58 | 88.1 | 0.74 | 107 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.25 | 574.56
9 |  | Sungai Cibeureum Hilir | 06⁰ 55' 919" | 107⁰ 32' 716" | 15 Juli 2020 | 24 | 7.91 | 710 | 422 | 116 | 3.46 | 45 | 138 | 0.55 | 2.7 | 0.053 | NA | 1.09 | 0.5 | 3.18 | 1.34 | 3400000 | 440000 | 0.023 | 0.1 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.01 | 0.1 | 0.38 | 78.3 | 0.7 | 127 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.42 | 1632.96
10 | Cilember | Sungai Cilember Hulu | 06⁰ 52' 483" | 107⁰ 33' 690" | 15 Juli 2020 | 24 | 8.01 | 484 | 234 | 38.5 | 5.34 | 34.8 | 85 | 0.31 | 1.8 | 0.053 | NA | 4.02 | 0.47 | 4.89 | 3.88 | 1360000 | 760000 | 0.014 | 0.056 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 66.5 | 0.1 | 22.6 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.19 | 571.2768
11 |  | Sungai Cilember Tengah | 06⁰ 52' 793" | 107⁰ 33' 688" | 15 Juli 2020 | 24 | 8.33 | 489 | 272 | 34 | 4.61 | 20.4 | 41.5 | 0.25 | 1.5 | 0.053 | NA | 7.66 | 0.49 | 2.17 | 3.93 | 1010000 | 840000 | 0.015 | 0.094 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.0198 | 0.2 | 43 | 0.1 | 13.2 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.11 | 193.8816
12 |  | Sungai Cilember Hilir | 06⁰ 53' 722" | 107⁰ 33' 408" | 15 Juli 2020 | 24 | 8.36 | 435 | 251 | 77.5 | 11.5 | 53.1 | 117 | 0.64 | 1.8 | 0.053 | NA | 2.76 | 1.13 | 5.96 | 1.83 | 15500000 | 1480000 | 0.016 | 0.07 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.1 | 0.38 | 78.3 | 0.1 | 30.5 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.23 | 1055.2032
13 | Cimahi | Sungai Cimahi Hulu | 06⁰ 51' 382" | 107⁰ 33' 750" | 15 Juli 2020 | 21 | 8.7 | 221 | 137 | 31 | 8.04 | 16.4 | 47.2 | 0.04 | 3.6 | 0.053 | NA | 0.53 | 0.26 | 1.38 | 2.87 | 12000000 | 160000 | 0.007 | 0.031 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.0198 | 0.0039 | 15.7 | 0.11 | 11.2 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.36 | 510.1056
14 |  | Sungai Cimahi Tengah | 06⁰ 55' 953" | 107⁰ 33' 55,3" | 16 Juli 2020 | 23 | 8.09 | 289 | 194 | 77.5 | 7.05 | 18.5 | 41.5 | 0.28 | 3.1 | 0.053 | NA | 0.664 | 0.44 | 4.19 | 0.655 | 820000 | 320000 | 0.0008 | 0.038 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.0127 | 0.0198 | 0.15 | 27.4 | 0.1 | 13.4 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.5 | 799.2
15 |  | Sungai Cimahi Hilir | 06⁰ 55' 12,01" | 107⁰ 32' 23,72" | 16 Juli 2020 | 25 | 7.55 | 1507 | 888 | 34.5 | 2.16 | 36.8 | 75.5 | 0.03 | 2.2 | 0.053 | NA | 0.9 | 0.57 | 8.2 | 1.43 | 1360000 | 920000 | 0.012 | 0.121 | NA | 0.0367 | 0.0071 | NA | 0.01 | 0.19 | 0.54 | 158 | 0.1 | 221 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.17 | 540.5184
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (2020)
Keterangan
PERIODE III
No. | Nama Sungai | Titik Pantau | Lintang | Bujur | Waktu sampling (tgl/bln/thn) | Temperatur (ºC) | pH | DHL (mg/L) | TDS (mg/L) | TSS (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | NO2 (mg/L) | NO3 (mg/L) | NH3 (mg/L) | Klorin bebas (mg/L) | T-P (mg/L) | Fenol (µg/L) | Minyak dan Lemak (µg/L) | Detergen (µg/L) | Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml) | Total coliform (jmlh/ 1000 ml) | Sianida (mg/L) | H2S (mg/L) | Cd Terlarut (mg/L) | Cr +6 (mg/L) | Cu Terlarut (mg/L)(*) | Pb Terlarut (mg/L) | Zn Terlarut (mg/L)(*) | Fe Terlarut (mg/L)(*) | Mn Terlarut (mg/L)(*) | Klorida (mg/L) | Fluorida (mg/L) | Sulfat (mg/L) | Arsen (mg/L) | Hg (mg/L) | Ba (mg/L) | Co (mg/L) | Se (mg/L) | Debit (m3/s) | Beban Pencemar Aktual (kg/hari)
1 | Cisangkan | Sungai Cisangkan Hulu | 06⁰ 52' 260" | 107⁰ 32' 101" | 22 Oktober 2020 | 23 | 7.39 | 164 | 238 | 27.5 | 4.77 | 22.4 | 72.8 | 0.42 | 5.1 | <0.053 | NA | 0.478 | 550 | 1000 | 1900 | 5400000 | 15900000 | <0.01 | 0.047 | NA | <0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.0189 | <0.126 | <0.0595 | 25.7 | < 0.1 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | 38.7072
2 |  | Sungai Cisangkan Tengah | 06⁰ 52' 57,05" | 107⁰ 31' 46,23" | 22 Oktober 2020 | 24 | 7.3 | 233 | 308 | 29 | 1.96 | 40.8 | 162 . | 0.07 | 2.3 | <0.053 | NA | 0.608 | 600 | 1000 | 1930 | 8600000 | 29300000 | <0.01 | 0.057 | NA | <0.0367 | <0.02 | < 0.021 | 0.0189 | <0.126 | 0.264 | 39.1 | <0.1 | 32,5 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | 70.5024
3 |  | Sungai Cisangkan Hilir | 06⁰ 52' 01,17" | 107⁰ 31' 59,83" | 22 Oktober 2020 | 27 | 7.34 | 818 | 473 | 23.7 | 3.14 | 20.4 | 76.5 | 0.04 | 1.8 | < 0.053 | NA | 0.531 | 520 | 1000 | 1500 | 1700000 | 3300000 | < 0.01 | 0.035 | NA | < 0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.0376 | 0.312 | 0.144 | 48.9. | < 0.1 | 83,7 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.24 | 423.0144
4 | Cibaligo | Sungai Cibaligo Hulu | 06⁰ 53' 856" | 107⁰ 33' 336" | 21 Oktober 2020 | 24 | 7.61 | 230 | 308 | 37.5 | 8.01 | 24.4 | 71.8 | 0.615 | 3.55 | <0.053 | NA | 0.521 . | 700 | 1000 | 1290 | 8700000 | 12800000 | < 0.01 | 0.069 | NA | < 0.0367 | <0.02 | < 0.021 | 0.0189 | < 0.126 | 0.117 | 39.6 | < 0.1 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.13 | 274.0608
5 |  | Sungai Cibaligo Tengah | 06⁰ 54' 508" | 107⁰ 33' 114" | 21 Oktober 2020 | 24 | 7.63 | 297 | 331 | 55 | 7.02 | 26.5 | 76.5 | 0.6 | 2.9 | < 0.053 | NA | 0.636 | 660 | 1720 | 904 | > 20000000 | 12300000 | < 0.01 | 0.07 | NA | <0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.098 | 0.824 | 0.399 | 48.9 | 0.11 | 51,3 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.18 | 412.128
6 |  | Sungai Cibaligo Hilir | 06⁰ 52' 492" | 107⁰ 32' 983" | 21 Oktober 2020 | 26 | 7.38 | 584 | 650 | 68.9 | 0.86 | 42.8 | 188 | 0.16 | 4 | < 0.053 | NA | 0.881 | 890 | 2760 | 3280 | > 20000000 | > 20000000 | < 0.01 | 0.173 | NA | < 0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.0189 | 0.238 | 0.732 | 68.7 | 0.915 | 133 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.08 | 295.8336
7 | Cibeureum | Sungai Cibeureum Hulu | 06⁰ 54' 625" | 107⁰ 34' 133" | 21 Oktober 2020 | 24 | 7.33 | 678 | 435 | 33 | 9.34 | 22.4 | 73.7 | 0.47 | 5.5 | <0.053 | NA | 0.518 | 510 | 1000 | 664 | 600000 | 12800000 | < 0.01 | 0.026 | NA | < 0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.0189 | 0.204 | 0.351 | 97 | 1.22 | 57,5 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.49 | 948.3264
8 |  | Sungai Cibeureum Tengah | 06⁰ 55' 953" | 107⁰ 33' 55,3" | 22 Oktober 2020 | 24 | 6.84 | 302 | 350 | 55.8 | 8.13 | 14.3 | 46.6 | 0.37 | 4.3 | < 0.053 | NA | 0.454 | 420 | 1910 | 581 | 10900000 | > 20000000 | <0.01 | 0.037 . | NA | <0.0367 | <0.02 | < 0.021 | 0.0189 | < 0.126 | <0.0595 | 83.4 | 1.04 | 69,2 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.81 | 2236.2912
9 |  | Sungai Cibeureum Hilir | 06⁰ 55' 919" | 107⁰ 32' 716" | 21 Oktober 2020 | 25 | 7.5 | 500 | 614 | 54.2 | 8.2 | 24.4 | 76.5 | 0.34 | 1.7 | < 0.053 | NA | 0.449 | 340 | 1000 | 917 | > 20000000 | > 20000000 | < 0.01 | 0.04 | NA | < 0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.0189 | 0.196 | 0.567 | 95.9 | 1.03 | 165 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.8 | 1686.528
10 | Cilember | Sungai Cilember Hulu | 06⁰ 52' 483" | 107⁰ 33' 690" | 21 Oktober 2020 | 23.5 | 7.59 | 209 | 323 | 32.3 | 8.06 | 16.3 | 50.4 | 0.43 | 3 | < 0.053 | NA | 0.34 | 330 | 1000 | 1050 | 4400000 | 11300000 | < 0.01 | 0.036 | NA | < 0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.0189 | < 0.126 | 0.259 | 40.6 | < 0.1 | 16,6 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.09 | 126.7488
11 |  | Sungai Cilember Tengah | 06⁰ 52' 793" | 107⁰ 33' 688" | 21 Oktober 2020 | 24 | 7.56 | 204 | 334 | 17.3 | 6.12 | 14.3 | 42.9 | 0.44 | 1.8 | < 0.053 | NA | 0.487 | 310 | 1000 | 1050 | 2900000 | 8300000 | < 0.01 | 0.041 | NA | < 0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.0189 | < 0.126 | < 0.0595 | 39.1 | <0.1 | 18,6 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.17 | 210.0384
12 |  | Sungai Cilember Hilir | 06⁰ 53' 722" | 107⁰ 33' 408" | 21 Oktober 2020 | 24 | 7.75 | 215 | 285 | 66 | 6.07 | 54 | 300 | 0.43 | 1.6 | < 0.053 | NA | 0.493 | 800 | 1620 | 1030 | 2200000 | 700000 | < 0.02 | 0.06 | NA | < 0.0367 | <0.126 | < 0.021 | 0.0189 | < 0.126 | < 0.0595 | 39.6 | <0.2 | 26,9 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.06 | 279.936
13 | Cimahi | Sungai Cimahi Hulu | 06⁰ 51' 382" | 107⁰ 33' 750" | 21 Oktober 2020 | 21 | 7.72 | 78.7 | 650 | 145 | 9.52 | 22.4 | 72.8 | 0.13 | 3.1 | <0.053 | NA | 0.505 | 670 | 1000 | 499.9 | 16300000 | 9200000 | < 0.01 | 0.128 | NA | <0.0367 | <0.02 | < 0.021 | 0.0189 | 0.404 | < 0.0595 | 18.1 | 0.13 | 34,1 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.83 | 3541.7088
14 |  | Sungai Cimahi Tengah | 06⁰ 55' 953" | 107⁰ 33' 55,3" | 22 Oktober 2020 | 22 | 7.45 | 182 | 160 | 70.2 | 8.94 | 14.3 | 57.8 | 0.11 | 0.6 | < 0.053 | NA | 0.53 | 1290 | 1660 | 756 | 8400000 | 3300000 | <0.01 | 0.045 . | NA | < 0.0367 | <0.02 | < 0.021 | 0.0189 | <0.126 | < 0.0595 | 13.9 | <0.1 | 12,9 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.23 | 284.1696
15 |  | Sungai Cimahi Hilir | 06⁰ 55' 12,01" | 107⁰ 32' 23,72" | 22 Oktober 2020 | 22.5 | 7.55 | 316 | 200 | 44..7 | 10.6 | 26.5 | 80.2 | 0.13 | 3.7 | <0.053 I | NA | 0.366 | 830 | 1000 | 674 | 4500000 | 7000000 | < 0.01 | 0.045 | NA | <0.0367 | < 0.02 | < 0.021 | 0.0189 | <0.126 | < 0.0595 | 29.4 | 0.17 | 46,5 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.27 | 618.192
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi (2020)
Keterangan :
1. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan UPTD Laboratorium Kabupaten Bandung
2. N/A menunjukkan tidak menguji parameter tersebut

## Sheet1
No. | Nama Sungai | Debit Air Sungai (m3/detik)
|  | Tahun 2019 |  |  | Tahun 2020
|  | April | Juli | November | Februari | Juli | Oktober
1 | Sungai Cimahi Hulu | 1.16 | 0.45 | 0.09 | 0.7 | 0.36 | 1.83
2 | Sungai Cimahi Tengah | 1.13 | 0.49 | 0.1 | 1.59 | 0.5 | 0.23
3 | Sungai Cimahi Hilir | 0.13 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.27
4 | Sungai Cibabat Hulu | 0.24 | 1.44 | 1.01 | 0.73 | - | -
5 | Sungai Cibabat Tengah | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.06 | - | -
6 | Sungai Cibabat Hilir | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | - | -
7 | Sungai Cibaligo Hulu | 0.55 | 0.11 | 0.06 | 0.35 | 0.3 | 0.13
8 | Sungai Cibaligo Tengah | 0.1 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.11 | 0.18
9 | Sungai Cibaligo Hilir | 0.1 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.08
10 | Sungai Cisangkan Hulu | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02
11 | Sungai Cisangkan Tengah | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.33 | 0.02
12 | Sungan Cisangkan Hilir | 0.35 | 0.31 | 0.16 | 2.4 | 0.9 | 0.24
13 | Sungai Cibeureum Hulu | 1.96 | 0.23 | 0.39 | 8.78 | 0.33 | 0.49
14 | Sungai Cibeureum Tengah | 0.78 | 3 | 1.68 | 1.51 | 0.25 | 1.81
15 | Sungai Cibeureum Hilir | 1.77 | 2.88 | 0.16 | 10.4 | 0.42 | 0.8
16 | Sungai Cilember Hulu | - | - | - | - | 0.19 | 0.09
17 | Sungai Cilember Tengah | - | - | - | - | 0.11 | 0.17
18 | Sungai Cilember Hilir | - | - | - | - | 0.23 | 0.06